Опросный лист для изготовлении

станции управления насосами (СУН)

АКВАДРАЙВ.

Вышлите, пожалуйста заполненный опросный лист на факс (49245) 2-37-63 или на электронный адрес info@etair.ru.

Контактные данные.

Организация  _____________________________________________________

Адрес	             _____________________________________________________

Телефон	 _____________________________________________________

Контактное лицо	 _______________________________________________

1. Назначение

□ – 1-го подъема;

□ – 2-го подъема;

□ – 3-го подъема;

□ – Пожарный;

□ – Канализационный;

□ – Другое _____________________________________________________

2. Кол-во насосных агрегатов:

□ - Один

□ - Два

□ - Три

□ - Другое ___________

3. Способ регулирования:

□ - Нет (прямой пуск насосов от сети)

□ - МП (использование устройства мягкого пуска)

□ - ПЧ  (использование преобразователя частоты для регулирования скорости насосов).

4. Основные технические требования:

4.1. Напряжение питания/выхода:                     ~3х380В, 50 Гц/~3х380В, 50 Гц.

при использовании преобразователя

частоты:                                                          ~1х220В, 50 Гц/~3х380В, 50 Гц  (до 2,2 кВт)

4.2. Количество вводов электропитания:              □ - Один	□ - Два

4.3  Наличие АВР по вводам питания:                  □ - Нужно    □ - Нет

5. Технические характеристики двигателей:

5.1. Тип: _________________________________________________________________________

Номинальная мощность:	        ________ кВт.	Номинальная скорость вращения:____ об./мин.

Номинальное напряжение ((/():________ В.	Номинальный ток ((/():	           ____ А.

5. Технологические датчики:

5.1. Термодатчик двигателя: 	□ - «сухой» контакт	□ - Позистор   □ - Нет

5.2. Датчик давления в системе (выход 4-20 мА):                       □ - Нужно        □ - Нет

5.3. Дополнительно ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. Функциональные требования:

6.1. Режимы управления.

6.1.1. Ручной режим:

- Выбор только одного насоса для работы:                                         □

- Выбор возможности работы 2(3) насосов одновременно:              □

6.1.2. Автоматический режим:

- Поддержание заданного технологического параметра:

□  – уровня;

□  –  давления (по аналоговому датчику);

□  –  давление (по реле давления);

- Выбор одного из насосов как дополнительного в случае, если не хватает производительности насоса, работающего от ПЧ:                                                                 □

- Переключение насосов при авар. ситуациях (пропадание питания, поломка насоса):    □

Алгоритм работы (описать)      ________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Задание технологического параметра с пульта управления ПЧ:                         □

- Задание технологического параметра с выносного потенциометра:                   □

- Задание технологического параметра от внешнего управления:                         □

- Индикация реального значения технологического параметра:                            □

Другое ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7. Конструктивные требования.

6.2. Степень защиты: 		□ - IP20	 □ - IP54

Другое ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

8. Возможности диспетчеризации.

□ – нет;

□ – сухие контакты;

□ – RS485;

□ – Другое _____________________________________________________

# Text boxes

601785, Россия, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Добровольского 36А, оф. 14.

Тел.: (49245) 2-91-87; факс: (49245) 2-37-63; http://www.etair.ru; e-mail: info@etair.ru.